资料室视频监控系统报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素全彩POE网络半球 | 大华 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：2颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 半球支架 |  | 壁装支架，与摄像机配套 | 台 | 7 |  |  |
| 3 | 400万像素全彩 枪型POE监控 | 大华 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；音频异常； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 枪型支架 |  | 壁装支架，与摄像机配套 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 8口硬盘录像机 （带POE口） | 大华 | 硬盘录像机，支持≥8个POE接入端口，支持H.265，硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 显示器（用户自备） |  | 32寸液晶显示器，带HDMI接口 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 显示器壁挂支架 | 国产 | 匹配显示器 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | HDMI跳线 | 绿联 | 5米HDMI成品跳线 | 条 | 1 |  |  |
| 9 | 监控硬盘 | 希捷 | 16T，两个16T硬盘支持存储时间≥90天 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 室内网线 | 大唐 | 超五类非屏蔽网线 | 米 | 200 |  |  |
| 11 | PVC线槽 | 国产 | PVC39*19 | 米 | 80 |  |  |
| 12 | 机柜 | 图腾 | 9U,壁挂安装 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 电源线 | 国产 | RVV2*1.5 | 米 | 40 |  |  |
| 14 | 五孔 | 正泰 | 明装，五孔配底盒 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 空气开关 | 国产 | 10A空气开关，配底盒 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 辅助材料 |  | 水晶头,标签、胶带、螺丝、五金配件等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |