## 1
消防设施更换报价表
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 消防集中控制应急灯 | 个 | 157
2 | 消防集中控制标志灯 | 个 | 163
3 | 消防应急灯 | 个 | 5
4 | 消防标志灯 | 个 | 4
5 | 消防软管卷盘 | 个 | 1
6 | 消火栓箱门 | 个 | 3
7 | 烟感探测器 | 个 | 30
8 | 声光警报器 | 个 | 8
9 | 手动报警按钮 | 个 | 2
10 | 防火阀输入模块 | 个 | 3
11 | 输入输出模块 | 个 | 3
12 | 合计
1、项目要求：设备安装，线路维修，到控制器连接、调试。保证设备正常运行。
2、项目保修期：本项目设备质保期1年。 3、所更换设施必须与原有设备兼容。
单位名称： （公章）
日期： 年 月 日