东墩校区教学4号楼一楼消防管路改造项目报价表

| 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌钢管 | 80管 | 米 | 40 |  |  |
| 水泥地面开挖回填 |  | 米 | 10 |  |  |
| 室外消火栓 | SS100-1.6 | 个 | 3 |  |  |
| 止回阀 | DN80 | 个 | 2 |  |  |
| 三通 | DN80 | 个 | 4 |  |  |
| 闸阀 | DN80 | 个 | 2 |  |  |
| 弯头 | DN80 | 个 | 8 |  |  |
| 卡箍 | DN80 | 个 | 24 |  |  |
| 焊口 |  | 个 | 2 |  |  |
| 消火栓箱 | 500*700 | 套 | 1 |  |  |
| 弯头 | DN65 | 个 | 2 |  |  |
| 配件 |  | 项 | 1 |  |  |
| 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 花圃开挖回填 |  | 处 | 3 |  |  |
| 更换室内消火栓 |  | 个 | 10 |  |  |
| 消防水带配接扣 | 8-65-20 | 条 | 10 |  |  |
| 消防水枪 | φ65 | 把 | 10 |  |  |
| 消火栓箱门锁 |  | 个 | 6 |  |  |
| 合计金额人民币： |  |  |  |  |  |