汕头职业技术学院

实验（实训）室安全隐患及事故报告制度

为更好的防患安全事故发生和及时处置安全隐患，确保实验（实训）室安全。本制度明确规定了安全隐患及事故发现、报告及处理的程序。

一、实验（实训）室安全隐患及事故的范围有：

触电、火灾、爆炸、中毒、窒息、化学爆炸、物质爆炸、机械伤害、其他伤害。

- 在工作中发生下述情节均属于事故。

1、违反操作规程或工作不负责任、玩忽职守造成差错或伤亡的。

2、违反规章制度，发生燃烧、爆炸、伤亡、实验（实训）室设备丢失、损失或其他严重后果者。

三、安全隐患的处理与上报

1、在实验（实训）室安全检查的基础上，每月组织一次事故隐患集中处理和上报。事故隐患在未整改完成前，必须每次都报，直至事故隐患整改完成。

2、实验（实训）室发现安全隐患须及时向使用部门报告；发生突发安全事件或事故，实验（实训）室使用部门须向学院主管部门报告；发生重大安全事故，学院须立即向主管职能部门报告，并抄报广东省教育装备中心。

3、对于安全隐患，由使用部门向主管部门提出，并由主管部门牵头立即组织整改。

4、安全隐患排除前或者排除过程中无法保证师生安全的，应立即从危险区域内撤离，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用；对暂时停止使用的相关装置、设施、设备，应当封存、维护和保养，防止事故发生。

四、事故发现、报告、处理程序

1、发生实验（实训）室事故，当事人或发现人应立即口头报告使用部门领导并及时通知实验（实训）室在场人员，同时采取相应措施，防止事故的蔓延和扩大。当事人或发现人应迅速采取应急措施，防止事故扩大，尽量减小事故的危害和不良影响。

2、发生实验（实训）室安全隐患及事故事件后，学院应当立即启动应急处置预案，及时组织抢险、救助和防护，保障学校安全和师生员工人身、财产安全。

3、实验（实训）室在事故发生两天之内组织当事人、发现人等有关人员进行事故的调查、分析，查明事故原因、责任人、经济损失等情况。

4、有关调查、分析、处理情况应全部记录在案，并归档保存。对弄虚作假、隐瞒不报者一经查出，严肃处理。

5、实验（实训）室根据使用部门事故的性质及影响程度，提出处理意见，并以书面形式报告上级主管部门进行处理。

五、附则

本制度条款内容由技能实训中心解释。

本制度自2014年11月1日起施行。