## Sheet
建设生态学院2026年度上半年实验教学耗材采购项目预算询价表
序号 | 实验耗材名称 | 耗材规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | pH试纸 | pH6.4-8.0，20本/盒 | 盒 | 3
2 | 精密pH试纸 | PH5.4-7.0，20本/盒 | 盒 | 2
3 | 50mL比色管架 | 12孔/个 | 个 | 10
4 | 25mL比色管架 | 12孔/个 | 个 | 27
5 | 玻璃扁形称量瓶 | 高30mm*径50mm | 个 | 20
6 | 玻璃高型称量瓶 | 高50mm*径30mm | 个 | 40
7 | 玻璃高型称量瓶 | 高40mm*径25mm | 个 | 60
8 | 玻璃棒 | 5-6mm，长度：30cm，100根/包 | 包 | 2
9 | 塑料比色皿 | 10mm，标准型4.5mL，异丁烯酸酯，光谱范围285-750nm，100只/盒 | 盒 | 3
10 | 玻璃具塞比色管 | 玻璃具塞，25mL，6支/盒 | 盒 | 10
11 | 玻璃具塞比色管 | 玻璃具塞，50mL，6支/盒 | 盒 | 15
12 | 擦镜纸 | 双圈，15*10cm，100张/本 | 本 | 40
13 | 滴定管 | 聚四氟乙烯滴定管（透明）25ml | 个 | 30
14 | 定性中速滤纸 | 定性中速，18cm/盒 | 盒 | 20
15 | 定性中速滤纸 | 定性中速，15cm/盒 | 盒 | 10
16 | 定性中速滤纸 | 定性中速，11cm/盒 | 盒 | 20
17 | 定性中速滤纸 | 定性中速，9cm/盒 | 盒 | 30
18 | 直口锥形瓶 | 直口，100mL，带硅胶塞 | 个 | 60
19 | 直口锥形瓶 | 直口，250mL，带硅胶塞 | 个 | 30
20 | 真空玻璃干燥皿 | 真空干燥器，实验室玻璃干燥皿，内径210mm | 个 | 4
21 | 广口锥形瓶 | 广口，100mL | 个 | 60
22 | 广口锥形瓶 | 广口，150mL | 个 | 60
23 | 广口锥形瓶 | 广口，250mL | 个 | 60
24 | 卷尺 | 2m | 个 | 6
25 | 量筒 | 10mL，玻璃 | 个 | 50
26 | 量筒 | 25mL，玻璃 | 个 | 20
27 | 量筒 | 50mL，玻璃 | 个 | 30
28 | 取样铲 | 塑料， 250mL | 个 | 6
29 | 取样铲 | 不锈钢，中号，10寸 | 个 | 4
30 | 高硼硅容量瓶 | 100mL 透明 PE盖 盖及瓶身可与三爱思100mL容量瓶配套 | 个 | 100
31 | 高硼硅容量瓶 | 100mL 透明 PE盖 盖及瓶身可与三爱思250mL容量瓶配套 | 个 | 50
32 | 高硼硅容量瓶 | 500mL 透明 PE盖 盖及瓶身可与三爱思500mL容量瓶配套 | 个 | 50
33 | 实验室长方形托盘 | 32*22*4.8cm | 个 | 6
34 | 塑料具塞比色管 | 塑料，10mL | 个 | 120
35 | 一次性滴管 | 2mL，100支/包 | 包 | 3
36 | 一次性滴管 | 1mL，100支/包 | 包 | 3
37 | 血球计数板 |  | 个 | 20
38 | 吸水纸 |  | 卷 | 3
39 | 标签纸 | 73*34mm，红色，36枚/包 | 包 | 15
40 | 标签纸 | 49*23mm，红色，72枚/包 | 包 | 15
41 | 标签纸 | 32*18mm红色，144枚/包 | 包 | 30
42 | 试管 | 玻璃，10*100mm | 个 | 200
43 | 试管架 | 有机玻璃，16mm，30孔 | 个 | 17
44 | 吸量管/刻度移液管 | 玻璃， 1mL，吸量管，10支/盒 | 支 | 3
45 | 吸量管/刻度移液管 | 玻璃， 10mL，吸量管，5支/盒 | 盒 | 6
46 | 吸量管/刻度移液管 | 玻璃， 20mL，吸量管，5支/盒 | 盒 | 6
47 | 烧杯 | 玻璃，1000mL | 个 | 30
48 | 碘量瓶 | 250mL，标准磨口24#，配实心塞 | 套 | 50
49 | 牛皮纸 |  | 卷 | 3
50 | 涂布棒 | 玻璃，三角形 | 支 | 20
51 | 离心管 | 圆底，50ml，摁盖插口，50支/包 | 包 | 1
52 | 具塞量筒 | 玻璃，50ml，垒固 | 个 | 50
53 | 一次性针筒 | 带针头，2ml，50支/包 | 包 | 2
54 | 针式过滤器 | 有机系滤膜，尼龙，13mm，100个/盒 | 盒 | 3
55 | 烧杯 | 玻璃，100mL | 个 | 100
56 | 药勺 | 实验室用，不锈钢，双头，22cm，10支/盒 | 盒 | 3
57 | 液相样品瓶 | 2mL带盖，100个/盒 | 盒 | 2
58 | 称量纸 | 100*100mm 500张/包 | 包 | 20
59 | 培养皿 | 200mm，玻璃 | 套 | 40
60 | 培养皿 | 90mm，玻璃 | 套 | 40
61 | 棉线 |  | 卷 | 1
62 | 具塞试管 | 玻璃，18*180mm，配套硅胶塞 | 个 | 50
63 | 酒精喷壶 | 消毒喷壶 | 个 | 5
64 | 圆形滤纸 | 定制直径3.2cm，中速，100张/盒 | 盒 | 30
65 | 圆形滤纸 | 定制直径4.2cm，中速，100张/盒 | 盒 | 30
66 | 铁架台 | 铁架台（ 配套） | 套 | 30
67 | 蝴蝶夹 | 滴定管夹，双侧 | 个 | 20
68 | 漏斗 | 高硼硅，短颈，直径90mm | 个 | 30
69 | 尾接管 | 垒固，弯接管，非真空，24标准磨口 | 个 | 25
70 | 提勒管（b型管） | 三角形 | 个 | 30
71 | 缺口橡皮塞（配套b型管） | 24/29标准磨口 | 个 | 30
72 | 圆底烧瓶 | 标准磨口24#，250mL | 个 | 40
73 | 圆底烧瓶 | 标准磨口24#，100mL | 个 | 20
74 | 三口烧瓶 | 250mL，24/29标准磨口 | 个 | 20
75 | 玻璃弯管 | 90度，非磨口，5-6mm直径 | 个 | 50
76 | 温度计套管 | 螺口，24#磨口 | 支 | 10
77 | ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器1 | 四川卓越 ZYEPY71025001PF | 支 | 2
78 | ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器2 | 四川卓越 ZYEPY71025001AF | 支 | 2
79 | ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器3 | 四川卓越 ZYEMM71021000 | 套 | 1
80 | ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器4 | 四川卓越 ZYEPP71025005G | 组 | 1
81 | ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器5 | 四川卓越 ZYEPP71024002GR | 组 | 1
82 | 石棉网 | 18cm | 片 | 20
83 | 两爪夹 | 实验室用，变相，双调节，带顶丝 | 个 | 10
84 | 十字夹 | 德式特大号，不锈钢材质 | 个 | 10
85 | III型热解石墨管 | 5支/盒，配套普吸原子吸收分光光度计，零件号：8306002 | 盒 | 1
86 | 实验室水龙头 | 高校实验室三联三口龙头（化验室使用） | 个 | 5
87 | 酒精计 | 乙醇比重计（0-100度） | 支 | 10
88 | 塑料试剂瓶 | 500mL，广口HDPE | 个 | 30
89 | 玻璃砂芯过滤抽滤瓶 | 玻璃砂芯过滤装置（套） | 套 | 3
90 | 氟离子复合电极 | PF-1C型复合氟离子电极 | 支 | 12
91 | 阳离子交换固相萃取柱 | 60mg，3ml，50支/盒，比克曼 | 盒 | 2
92 | 索氏提取器 | 150mL，套 | 套 | 12
93 | 二氧化硅；石英砂（14808-60-7） | 500 g | AR | 5
94 | 活性炭（7440-44-0） | 500 g | AR，粉状 | 2
95 | 硫酸镁 七水合物（10034-99-8） | 500 g | AR | 2
96 | 氯化钾（7447-40-7） | 500 g | AR | 3
97 | 平板计数琼脂 | 250 g | AR | 4
98 | 四硼酸钠 无水；硼砂 无水（1330-43-4） | 500 g | AR | 1
99 | 亚硝酸盐氮显色剂 | 500 ml | AR | 2
100 | 乙酸钠 三水合物（6131-90-4） | 500 g | AR | 4
101 | L(+)-抗坏血酸（50-81-7） | 500 g | AR | 1
102 | 苯甲酸（65-85-0） | 250 g | AR | 2
103 | 草酸 二水合物（6153-56-6） | 500 g | AR | 2
104 | 钼酸铵 四水合物（12054-85-2） | 500 g | AR | 1
105 | 草酸钠（62-76-0） | 500 g | AR | 1
106 | 磷酸（7664-38-2） | 500 ml | ≥85 wt. % in H2O | 1
107 | 佳禾葡萄香精（水溶食用级-粉末） | 50 g | 食品级 | 1
108 | 佳禾芒果香精（水溶食用级-粉末） | 50 g | 食品级 | 1
109 | 佳禾桑葚香精（水溶食用级-粉末） | 50 g | 食品级 | 1
110 | 佳禾蓝莓香精（水溶食用级-粉末） | 50 g | 食品级 | 1
111 | 佳禾哈密瓜香精（水溶食用级-粉末） | 50 g | 食品级 | 1
112 | 天然土壤-红土 | 500 g |  | 6
113 | 1,2-丙二醇 | 500 g | 化妆品级 | 2
114 | 1,3-丙二醇 | 500 g | 化妆品级 | 4
115 | MONTANOV™ L | 500 g | 化妆品级 | 2
116 | PEG-40氢化蓖麻油；CO-40 | 500 g | 化妆品级 | 1
117 | Sepigel EG乳化剂 | 500 g | 化妆品级 | 1
118 | 苯氧乙醇 | 500 g | 化妆品级 | 2
119 | 甘油；丙三醇 | 500 g | 化妆品级 | 2
120 | 环五聚二甲基硅氧烷；DC245 | 500 g | 化妆品级 | 4
121 | 卡波940 | 250 g | 化妆品级 | 2
122 | 三辛酸癸酸甘油酯；GTCC | 500 g | 化妆品级 | 4
123 | 山梨糖醇；D-山梨醇（液体） | 500 g | 化妆品级 | 2
124 | 椰油酰胺丙基甜菜碱；CAB-35；CAB-30 | 500 g | 化妆品级 | 2
125 | 椰子油 | 500 g | 化妆品级 | 6
126 | 硬脂醇；十八醇 | 500 g | 化妆品级 | 2
127 | 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠；乙氧基化烷基硫酸钠；AES | 500 g | 化妆品级 | 4
128 | 棕榈醇；十六醇；鲸蜡醇 | 500 g | 化妆品级 | 2
129 | 棕榈酸异辛酯；棕榈酸乙基己酯；2-EHP | 500 g | 化妆品级 | 2