## 附件一 2026年自动化类教学耗材需求明细表
附件：先进制造学院 2026年度自动化类教学耗材需求明细表
编号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 螺丝批 | 合资 平头及十字头 6.5*150mm | 套 | 10
2 | 镀锡连接裸线 | Φ0.6 | 斤 | 10
3 | 焊锡丝 | φ0.8mm 进口阿华(蓝标) 1kg 粒装 | 粒 | 12
4 | 数字万用表 | 胜利牌 vc890C+ | 个 | 10
5 | 单片机实验套件（核心板） | 电子制作成品套件 能够完成单片机内部各种基础资源的实验，另外能够完成板载流水灯实验、按键识别实验、数码管实验，lora通信实验，RS485通信实验、24c02存储器芯片读取实验，ds1302实时实验等。能够完成外接温度传感器实验、温湿度传感器实验、LCD12864液晶实验，蓝牙实验、wifi实验，红外实验等。 | 套 | 170 |  |  | 与教材配套，有提供图纸
6 | 单片机实验板连接线、杜邦线 |  | 套 | 170
7 | 单片机外围套件 | 教学实验散件 ds18B20温度传感器、DHT11温湿度传感器、LCD1602模块、LCD12864模块(ST7290控制芯片)、2.4g蓝牙模块、wifi模块、红外模块等。 | 套 | 85 |  |  | 须与教材配套，有提供图纸
8 | 自动化实验套件（核心板） | 电子制作成品套件 实验套件能够完成各种基础资源的实验，能够完成外接温度传感器、、温湿度传感器、蓝牙实验、wifi实验，流水灯、数码管、lora通信实验，RS485通信、24c02存储器芯片读取，ds1302、红外等实验。 | 套 | 180 |  |  | 与教材配套，有提供图纸
9 | 实验板连接、杜邦线 |  | 套 | 180
10 | 自动化外围套件 | 教学实验散件 蜂鸣器模块、超声波模块、光敏模块等 | 套 | 90 |  |  | 须与教材配套，有提供图纸
11 | 自动化控制应用样板 | 接插板、接触器、道轨 | 套 | 2
12 | 电压表 | 6L2正泰或环宇,30v | 个 | 10
13 | 钮扣电池2032 |  | 粒 | 10
14 | 变压器 | 3w 永星 | 个 | 10
15 | 毫安表 | 定做 | 个 | 10
16 | 保险管 | R015 2A .3A 6A | 粒 | 150
17 | 内六角 |  | 支 | 30
18 | 触摸屏电阻全套 |  | 套 | 1
19 | 实验箱 插线 | 双头灯笼插头(连线约50cm) | 袋 | 10 |  |  | 每袋50条 与实验室设备配套，提供样品
20 | 万用表 | 上海星牌 500型 配电池 | 个 | 1
21 | 万用表 | 上海星牌 368型 配电池 | 个 | 5
22 | 工具箱 | 含20种工具 | 套 | 2
23 | 精密螺丝刀 |  | 套 | 2
24 | 手机支架 | 2.1米 | 支 | 5
25 | 网线钳 |  | 支 | 2
26 | 压线钳 | 绝缘端子 | 支 | 2
27 | 数字型钳表 | 胜利vc606A | 支 | 10
28 | 螺丝螺母 |  | 斤 | 1
29 | 滑动变阻器 | 定做（大电阻大功率） | 个 | 20
30 | STM32f103核心开发板 | 百科荣创STM32f103 | 套 | 2
31 | 精密螺丝刀 |  | 套 | 2
32 | 触摸屏通讯线 | 4米 | 条 | 5
33 | 网络线 | 4米 | 条 | 5
34 | 风枪（焊枪） |  | 支 | 1
35 | 接地电阻测量仪 | 需定做测试板 | 套 | 1
36 | 塑料椅子 |  | 只 | 60
37 | 钉子机 |  | 个 | 2
38 | 两极自动开关带漏电 | 西门子2p带漏电 | 个 | 15 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
39 | 单极自动开关 | 西门子1P | 个 | 15 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
40 | U型双头插线 | 定做 双头4厘 50cm 多种颜色 | 袋 | 2
41 | 气阀 | DC 24V 4.8w | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
42 | 小型推拉气缸 | MA16X25-S-CA | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
43 | 光纤传感器 | FF系列 | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
44 | 光电传感器 | G18-3A30NA 24V | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
45 | 接近开关 | F3N-18T | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
46 | 导轨式电源 | FP300D-24MDA FP300D-48MDA | 个 | 5 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
47 | 小型直流电机 | 定做DC 24V | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
48 | 电动机保护器 | DZ108-20 | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
49 | 步进电机控制器配件 | dp-508 | 个 | 1
50 | 数字万用表 | 错档不烧 | 台 | 3
51 | 小型断路器 | DZ47-60（4p）正泰或环宇 | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
52 | 交流接触器 | Cjx2(1810)正泰或环宇 | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
53 | 脚踏板 |  | 个 | 4
54 | 高清信号线 |  | 条 | 10
55 | 接地电阻测量模拟装置 |  | 个 | 1
56 | 交直流电阻测量箱 |  | 个 | 1
57 | 七芯硬线 | 1.5平方 BVR七芯硬线 | 卷 | 2
58 | 单片机控制模型电梯 | DIY发明家 铝合金程控 | 架 | 1
59 | 绘图工具 | 得力 24色印章水彩笔HM661-24 | 套 | 10
60 | 电池 | ABB 3HAC051036-001 | 粒 | 2
61 | 装配零件 | 4.2cm×4.2cm正方形拧螺丝配对 | 套 | 10
62 | 控制变压器 | NDK-25, 25VA, 输入输出380/36 | 台 | 12 |  |  | 与实验室设备配套
63 | 交流接触器 | Schneider, LC1N0610,380V,6A | 个 | 10 |  |  | 与实验室设备配套
64 | 交流接触器 | CJX2-2501,380V | 个 | 20 |  |  | 与实验室设备配套
65 | 辅助触头 | F4-22,AC380/400V,DC220/250V | 个 | 20 |  |  | 与实验室设备配套
66 | 开关断路器 | Schneider,4p,400V,10A | 个 | 14 |  |  | 与实验室设备配套
67 | 电流互感器 | 0.5标准级，孔径30,电流比150/5A | 个 | 18 |  |  | 与实验室设备配套
68 | 时间继电器 | 通电延时， JSZ3A-B,AC380 | 个 | 20 |  |  | 与实验室设备配套
69 | 时间继电器 | 断电延时，JSZ-3F,AC380 | 个 | 20 |  |  | 与实验室设备配套
70 | 排插 | 五孔四位，5m线长 | 个 | 4 |  |  | 与实验室设备配套
71 | 配套网线及线槽 | 配套网线及线槽，布线及施工 | 项 | 1 |  |  | 与实验室设备配套
72 | 热继电器及座 | LRN04N | 个 | 10 |  |  | 与实验室设备配套