附件1
《汕头职业技术学院艺术设计学院电钢琴实训室搬迁项目需求明细表》
	序号
	采购服务项
	内容、规格参数、服务要求
	数量
	单位
	备注

	一、电气安装工程

	1
	配电箱
	10位
	1
	个
	

	2
	漏电开关
	2P/25A
	1
	个
	

	3
	漏电开关
	1P/16A
	7
	个
	

	4
	插座
	10A
	65
	个
	

	5
	接线盒
	86型
	65
	个
	

	6
	不锈钢地面线槽
	宽度20mm
	80
	米
	

	7
	不锈钢地面线槽
	宽度28mm
	17
	米
	

	8
	不锈钢地面线槽
	宽度40mm
	8
	米
	

	9
	电线
	RBV-2.5mm²
	441
	米
	

	10
	电线
	RBV-6.0mm²
	24
	米
	

	11
	明装线槽
	PVC-24*14mm（用于投影仪、电动幕布）
	17
	米
	

	二、设备搬迁与安装

	12
	电子琴及琴椅搬迁
	将金园校区八楼数码钢琴室50套电子琴（含琴椅）搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费
	50
	套
	

	13
	教师讲台搬迁
	将金园校区八楼数码钢琴室教师讲台搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费
	1
	套
	

	14
	教学板拆装
	拆卸金园校区八楼数码钢琴室教学板，搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费
	1
	块
	

	15
	投影仪拆装调试
	拆卸金园校区八楼数码钢琴室投影仪，搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费
	1
	套
	

	16
	电动幕布拆装
	拆卸金园校区八楼数码钢琴室电动幕布，搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费
	1
	块
	

	17
	多媒体电脑拆装
	拆卸金园校区八楼数码钢琴室多媒体电脑，搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费
	1
	套
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*说明：报价须包含采购、搬迁、运输、施工、安装及税费等所有费用。
