附件1

《汕头职业技术学院艺术设计学院电钢琴实训室搬迁项目需求明细表》

| 序号 | 采购服务项 | 内容、规格参数、服务要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 10位 | 1 | 个 |  |
| 2 | 漏电开关 | 2P/25A | 1 | 个 |  |
| 3 | 漏电开关 | 1P/16A | 7 | 个 |  |
| 4 | 插座 | 10A | 65 | 个 |  |
| 5 | 接线盒 | 86型 | 65 | 个 |  |
| 6 | 不锈钢地面线槽 | 宽度20mm | 80 | 米 |  |
| 7 | 不锈钢地面线槽 | 宽度28mm | 17 | 米 |  |
| 8 | 不锈钢地面线槽 | 宽度40mm | 8 | 米 |  |
| 9 | 电线 | RBV-2.5mm² | 441 | 米 |  |
| 10 | 电线 | RBV-6.0mm² | 24 | 米 |  |
| 11 | 明装线槽 | PVC-24*14mm（用于投影仪、电动幕布） | 17 | 米 |  |
| 二、设备搬迁与安装 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电子琴及琴椅搬迁 | 将金园校区八楼数码钢琴室50套电子琴（含琴椅）搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费 | 50 | 套 |  |
| 13 | 教师讲台搬迁 | 将金园校区八楼数码钢琴室教师讲台搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费 | 1 | 套 |  |
| 14 | 教学板拆装 | 拆卸金园校区八楼数码钢琴室教学板，搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费 | 1 | 块 |  |
| 15 | 投影仪拆装调试 | 拆卸金园校区八楼数码钢琴室投影仪，搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费 | 1 | 套 |  |
| 16 | 电动幕布拆装 | 拆卸金园校区八楼数码钢琴室电动幕布，搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费 | 1 | 块 |  |
| 17 | 多媒体电脑拆装 | 拆卸金园校区八楼数码钢琴室多媒体电脑，搬运至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定），含人工费及运费 | 1 | 套 |  |

*说明：报价须包含采购、搬迁、运输、施工、安装及税费等所有费用。