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[bookmark: bookmark1]一、项目背景
[bookmark: bookmark2]为满足艺术设计学院的日常教学与管理需求，在充分利用现有设备的基础上，拟将位于汕头市金园路汕头职业技术学院金园校区教学二号楼八楼的数码钢琴室原有设备搬迁至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定）。搬迁后，应确保电钢琴实训室能满足正常实训教学使用。
二、搬迁设备清单

	序号
	仪器名称
	规格
	数量
	单位
	原位置
	备注

	1
	电子琴
（含琴椅）
	CASIO CDP-S150BK
	50
	套
	金园校区教学二号楼八楼数码钢琴室

	需拆卸、搬运、安装、调试

	2
	教师讲台
（含配套设备）
	/
	1
	套
	
	

	3
	教学板
	/
	1
	块
	
	

	4
	投影仪
	/
	1
	套
	
	

	5
	电动幕布
	/
	1
	块
	
	

	
6
	多媒体电脑
	
/
	
1
	
套
	
	




3、 [bookmark: bookmark3]搬迁及安装调试内容

[bookmark: _GoBack]1、设备搬迁：将位于金园校区教学二号楼八楼的50套电子琴（含琴椅）、1套教师讲台、1块教学板、1套投影仪、1块电动幕布及1套多媒体电脑等全部设备，安全搬迁至院本部第三实训7楼教室（具体地点待定）指定位置。
2、安装调试：对所有搬迁至新址的设备进行安装和调试，确保所有设备能够正常使用。具体包括：（1）教学板、投影仪、电动幕布、多媒体电脑的安装与调试。（2）新教室的强电布线，包括安装配电箱、漏电开关、插座、接线盒及铺设电线等。
3、其他工作：根据新教室的布局，安装不锈钢地面线槽和明装线槽，以满足用电安全和线路规整的需求。


4、 [bookmark: bookmark4]项目联系人

经现场查勘后，仍需要对项目实际情况进行咨询的，可联系项 目联系人。

联系人：          手机：
